Załącznik nr 1 do SWZ

| FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Znak postępowania: 14/2023 |  |
| --- | --- |

na zadanie:

„Dostawa stacji transformatorowej SN/nn z zewnętrzną obsługą”

- ZAMAWIAJĄCY:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

- WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- OŚWIADCZENIA

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w SWZ i we wszystkich załącznikach do SWZ,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, za łączną cenę ryczałtową brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości:

A.   Cena zadania ………………………………………………………….. zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………….), w tym:

- wartość netto ………………………………………………………………..  zł

(słownie złotych: ………………………………………………………… /100 groszy

- wartość podatku VAT …………………………………………………………. zł.

      - Zobowiązuję się udzielić 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni od   terminu składania ofert,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku do SWZ,

  - zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić),

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

  - oświadczam, że dostawę zrealizuję w terminie do …….. tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia (podać liczbę tygodni),

  - oświadczam/y, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Z uwagi, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego wskazuje poniższe informacje:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez podatku od towarów i usług,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Zamówienie wykonam/ my w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ,

  - oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /oświadczam, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić). Jednocześnie wraz z ofertą składam uzasadnienie, o którym mowa w pkt.XI.7 SWZ.

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Oświadczam, że całość Zamówienia wykonam osobiście, tj. bez udziału Podwykonawców.

  - Oświadczam/my, że jesteśmy/ nie jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim przedsiębiorstwem  (skreślić niepotrzebne).

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Osoba/osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń dot. usterek w ramach udzielonych uprawnień gwarancyjnych jest/są:

……………………… tel. …………………………………… e-mail:  ……………………

  - WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postepowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:…………………………………….

Nazwa Wykonawcy: ………………………………….

Adres: ……………………………………………….

Telefon: ……………………………………………..

Adres e-mail: ……………………………………….

5. RAZEM Z OFERTĄ SKŁADAM NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY:

- Certyfikat potwierdzające parametry oferowanego urządzenia

- .........................................................................

- .........................................................................

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Miejscowość, dnia ………………………………..

…………………………………………..

(Podpis)

Formularz oferty musi zostać podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a)zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy/ów (odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub/i

b) pełnomocnictwem (ami) wchodzącymi w skład oferty.

załącznik do Formularza Ofertowego Wykonawcy na zadanie:

„Dostawa stacji transformatorowej SN/nn z zewnętrzną obsługą”

(znak postępowania: 14/2023)

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW TECHNICZNO –  UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Stacji transformatorowa SN/nn z zewnętrzną obsługą Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………….......................……………….……………………….………………………………..………………………..……. Dostawca: ……………………………................................................……………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE |  |  |
| Wyszczególnienie parametrów | Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie ** | Uwagi |
| 1. Rozdzielnia SN z rozłącznikiem i zabezpieczeniem transformatora po stronie 15 kV. 2. Komorę transformatora przystosowaną do instalacji transformatora o mocy 630 kVA wyposażoną w drzwi rewizyjne z żaluzjami wentylacyjnymi z jednej strony i żaluzjami wentylacyjnymi stałymi z drugiej strony. 3. Rozdzielnię niskiego napięcia składającą się z: - pola zasilającego na rozłączniku bezpiecznikowym ARS 910 - analizatora pracy sieci Lumel ND20 wraz z przekładnikami 1000/5 A/A kl. 0,5 i przygotowanym miejscem pod instalację kontrolnego licznika z obwodami prądowymi wpiętymi w szereg z analizatorem - 5 rozłączników ARS 2 400A - 2 rozłączników ARS 00 160A - rezerwy miejsca pod 2 dodatkowe rozłączniki ARS2 400A - instalacji potrzeb własnych stacji (oświetlenie i gniazda) 4.Szafkę teletechniczną o minimalnych rozmiarach 500x500x150 mm z dwoma gniazdkami 230V 16A w środku. 5. Okablowania transformatora po stronie 15kV i 0,4 kV wraz z dostawą niezbędnych końcówek i głowic. 6. Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Mielec) 7. Dostarczenie dokumentacji jakościowej stacji 8. Stacja wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Zamawiający we własnym zakresie wykona końcówki i głowice kablowe przy transformatorze Zamawiający we własnym zakresie dostarczy i zamontuje transformator Zamawiający we własnym zakresie przygotuje podłoże pod stację |  |  |

** wpisać wg wyboru Tak/Nie przy każdym opisanym parametrze

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Dokument musi zostać podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a)zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy/ów (odpis z właściwego rejestru lub z

Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub/i

b) pełnomocnictwem (ami) wchodzącymi w skład oferty.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak postępowania: 14/2023

Zamawiający:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

Wykonawca:

………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres,             w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Dostawa stacji transformatorowej SN/nn z zewnętrzną obsługą” (znak postępowania: 14/2023) prowadzonego przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie musi zostać podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a)zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy/ów (odpis z właściwego rejestru lub z

Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub/i

b) pełnomocnictwem (ami) wchodzącymi w skład oferty.

Załącznik nr 3 do SWZ

Znak postępowania: 14/2023

Zamawiający:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

Wykonawca:

………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres,             w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - PKT. XIV SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Dostawa stacji transformatorowej SN/nn z zewnętrzną obsługą” (znak postępowania: 14/2023) prowadzonego przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie musi zostać podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy/ów (odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub/i

b) pełnomocnictwem (ami) wchodzącymi w skład oferty.

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy

Znak postępowania: 14/2023

Zamawiający:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

Na zadanie pn. Dostawa stacji transformatorowej SN/nn z zewnętrzną obsługą” (znak postępowania: 14/2023) prowadzonego przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu Wykonawcy …………………………..……………………………………………………………...

[nazwa/firma],

…………………………………………………………………………………………………….……………………….…

NIP [……………………………] niniejszym oświadczam, że :

- w stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

- nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 7 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835);

- nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE)                               nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację                   na Ukrainie;

- nie są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym niż te określone powyżej;

- reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu zamówienia wyrobów pochodzących lub które zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie musi zostać podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a)zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy/ów (odpis z właściwego rejestru lub z

Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub/i

b) pełnomocnictwem (ami) wchodzącymi w skład oferty.

Załącznik nr 5 do SWZ

Znak postępowania: 14/2023

Zamawiający:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

Na zadanie pn. „Dostawa stacji transformatorowej SN/nn z zewnętrzną obsługą” (znak postępowania: 14/2023), prowadzonego przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres,             w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 275)

Ja/My, niżej podpisani  ...........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

składając ofertę w postępowaniu na realizację zadania pn. „Dostawa stacji transformatorowej SN/nn z zewnętrzną obsługą” (znak postępowania: 14/2023), prowadzonym przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, na podstawie pkt. XV.2 podpunkt 6) SWZ

oświadczam(my), że:

1. należę(my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale XIV.I.5) SWZ, z innymi wykonawcami wymienionymi poniżej, którzy złożyli odrębne oferty (należy podać nazwy i adresy siedzib*)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

………………………………………………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych  do składania oświadczeń woli )

2. nie należę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale XIV.I.5) SWZ z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty *.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

…………………………….……………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych  do składania oświadczeń woli )

*/należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Załącznik nr 6 do SWZ

Znak postępowania: 14/2023

Zamawiający:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

Na zadanie pn. „„Dostawa stacji transformatorowej SN/nn z zewnętrzną obsługą” (znak postępowania: 14/2023), prowadzonego przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres,             w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

…………………………….……………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).