Załącznik nr 1 do SWZ

| FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Znak postępowania: 06/2024 |  |
| --- | --- |

na zadanie:

„Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami.”

- ZAMAWIAJĄCY:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

- WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- OŚWIADCZENIA

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w SWZ i we wszystkich załącznikach do SWZ,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, za cenę ryczałtową brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości:

A.   Cena zadania ………………………………………………………….. zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………….), w tym:

- wartość netto ………………………………………………………………..  zł

(słownie złotych: ………………………………………………………… /100 groszy

- wartość podatku VAT …………………………………………………………. zł

      - Zobowiązuję się udzielić 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni od   terminu składania ofert do dnia ……………………………,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku do SWZ,

  - zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić),

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

  - oświadczam/y, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Z uwagi, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego wskazuje poniższe informacje:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez podatku od towarów i usług,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Zamówienie wykonam/ my w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ,

  - oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /oświadczam, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić). Jednocześnie wraz z ofertą składam uzasadnienie, o którym mowa w pkt.XI.7 SWZ.

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Oświadczam, że całość Zamówienia wykonam osobiście, tj. bez udziału Podwykonawców.

  - Oświadczam/my, że jesteśmy/ nie jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim przedsiębiorstwem  (skreślić niepotrzebne).

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Osoba/osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń dot. usterek w ramach udzielonych uprawnień gwarancyjnych jest/są:

……………………… Tel. …………………………………… fax …………………………

  - WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postepowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:…………………………………….

Nazwa Wykonawcy: ………………………………….

Adres: ……………………………………………….

Telefon: ……………………………………………..

Adres e-mail: ……………………………………….

5. RAZEM Z OFERTĄ SKŁADAM NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY:

- Certyfikat potwierdzający parametry oferowanych wyłączników

- .........................................................................

- .........................................................................

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Miejscowość, dnia ………………………………..

…………………………………………..

(Podpis)

Formularz oferty musi zostać podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a)zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy/ów (odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub/i

b) pełnomocnictwem (ami) wchodzącymi w skład oferty.

załącznik do Formularza Ofertowego Wykonawcy

na zadanie: „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami.” (znak postępowania: 06/2024)

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW TECHNICZNO –  UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa i typ oferowanego urządzenia, ilość kompletów: ………….......................……………….……………………….………………………………..………………………..……. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Wykonawca: ……………………………................................................……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie parametrów |  |  | Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie ** | Uwagi |
|  | 1. Napięcie znamionowe 12kV 2. Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej 28kV 3. Napięcie probiercze udarowe piorunowe 75kV 4. Prąd znamionowy 630A 5. Napięcie sterowania 230V AC. 6. Prąd znamionowy wyłączalny 31,5kA 7. Prąd znamionowy załączalny 80kA 8. Klasa łączeniowa (zgodnie z normą IEC 62271-100) E2, M2, C2, S1 9. Min. gwarantowana liczba wyłączanych zwarć ≥ 50 cykli 10. Podziałka międzybiegunowa 210mm 11. Jedna cewka załączająca 12. Dwie cewki wyłączające 13. Układ podnapięciowy z cewką podnapięciową 14. Trwałość łączeniowa mechaniczna ≥ 30 tyś. operacji 15. Czas znamionowy otwierania < 45 ms 16. Czas znamionowy zamykania < 60 ms 17. Korba ręczna do zbrojenia napędu wyłącznika jako wyposażenie dodatkowe 18. Przyłączenie obwodów sterowniczych za pomocą elastycznego przewodu wielożyłowego w rurze ochronnej, zakończonego od strony przyłączenia do obwodów sterowania rozdzielnicy wtyczką wielo-pinową 19. Mechanizm napędu typu zasobnikowo-sprężynowego (zbrojenie elektryczne) 20. Mechanizm układu anty-pompującego 21. Wersja stacjonarna wyłącznika 22. Certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą posiadającą odpowiedni zakres akredytacji potwierdzający min. parametry znamionowe i zwarciowe, klasę łączeniową, czasy zam./otw., oraz trwałość łączeniową. 23. Gwarancja na przedmiot dostawy- 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 24. Pozostałe warunki gwarancji zgodnie z pkt. IV.5 SWZ |  |  |  |

** wpisać wg wyboru Tak/Nie przy każdym opisanym parametrze

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Dokument musi zostać podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a)zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy/ów (odpis z właściwego rejestru lub z

Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub/i

b) pełnomocnictwem (ami) wchodzącymi w skład oferty.

Załącznik nr 2 do SWZ

Znak postępowania: 06/2024

Zamawiający:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

Wykonawca:

………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres,             w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami.”  (znak postępowania: 06/2024) prowadzonego przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

      - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie musi zostać podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy/ów (odpis z właściwego rejestru lub z

Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub/i

b) pełnomocnictwem (ami) wchodzącymi w skład oferty.

Załącznik nr 3 do SWZ

Znak postępowania: 06/2024

Zamawiający:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

Wykonawca:

………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres,             w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - PKT. XIV SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami.”  (znak postępowania: 06/2024) prowadzonego przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie musi zostać podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy/ów (odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub/i

b) pełnomocnictwem (ami) wchodzącymi w skład oferty.

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy

Znak postępowania: 06/2024

Zamawiający:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

Na zadanie pn. „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami.”  (znak postępowania: 06/2024) prowadzonego przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu Wykonawcy …………………………..……………………………………………………………...

[nazwa/firma],

…………………………………………………………………………………………………….……………………….…

NIP [……………………………] niniejszym oświadczam, że :

- w stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

- nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 7 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835);

- nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE)                               nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację                   na Ukrainie;

- nie są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym niż te określone powyżej;

- reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu zamówienia wyrobów pochodzących lub które zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie musi zostać podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a)zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy/ów (odpis z właściwego rejestru lub z

Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub/i

b) pełnomocnictwem (ami) wchodzącymi w skład oferty.

Załącznik nr 5 do SWZ

Znak postępowania: 06/2024

Zamawiający:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

Na zadanie pn. „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami.”  (znak postępowania: 06/2024) prowadzonego przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres,             w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 275)

Ja/My, niżej podpisani  ...........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

składając ofertę w postępowaniu na realizację zadania pn. „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami.”  (znak postępowania: 06/2024) prowadzonym przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, na podstawie pkt. pkt. XV.2.1 podpunkt 9) SWZ

oświadczam(my), że:

należę(my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale XV.5) SWZ, z innymi wykonawcami wymienionymi poniżej, którzy złożyli odrębne oferty

(należy podać nazwy i adresy siedzib)*/

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

………………………………………………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych  do składania oświadczeń woli )

2. nie należę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale XV.2.1 podpunkt 9) SWZ z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty *.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

…………………………….……………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych  do składania oświadczeń woli )

*/należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Załącznik nr 6 do SWZ

Znak postępowania: 06/2024

Zamawiający:

Energia Euro Park Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel.: +48 17 788 02 65

faks: +48 17 788 02 66
adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@eepark.pl

adres strony internetowej: www.eepark.pl

Na zadanie pn. „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami.”  (znak postępowania: 06/2024) prowadzonego przez Energia Euro Park Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres,             w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

…………………………….……………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).