Mielec, dnia    ………………………………………….

Energia Euro Park Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

Tel: 17 788 02 65

Fax: 17 788 02 66

# ZAŁĄCZNIK A – SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAGAZYNU ENERGII

Podstawowe informacje dotyczące magazynu energii elektrycznej

Załącznik do wniosku o określenie warunków przyłączenia grupa II i III

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE MAGAZYNU ENERGII ELEKTRYCZNEJ1

| I. Transformatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Transformator WN/NN | Transformator SN/WN |  | Transformator nn/SN |  | Transformator …………. |  |
| Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moc znamionowa pozorna | [MVA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie znamionowe górne | [kV] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie znamionowe dolne | [kV] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie znamionowe środkowe2 | [kV] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa połączeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straty stanu jałowego | [kW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znamionowe straty obciążeniowe | [kW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procentowe napięcie zwarcia | [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procentowy prąd stanu jałowego | [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres regulacji | [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skok na zaczep | [kV] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba zaczepów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Zdolności techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdolność do pracy magazynu energii w zakresie zmian częstotliwości w miejscu przyłączenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| praca bez ograniczeń czasowych: |  | od ………..… do [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ładowanie z ograniczeniami czasowymi: |  | od ......…… do ......…… [Hz] dla zakresu częstotliwości poniżej częstotliwości znamionowej (f<50 Hz) przez [min.] oraz od ......…… do ......…… [Hz] dla zakresu częstotliwości powyżej częstotliwości znamionowej (f>50 Hz) przez [min.] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozładowanie z ograniczeniami czasowymi: |  | od ......…… do ......…… [Hz] dla zakresu częstotliwości poniżej częstotliwości znamionowej (f<50 Hz) przez [min.] oraz od ......…… do ......…… [Hz] dla zakresu częstotliwości powyżej częstotliwości znamionowej (f>50 Hz) przez [min.] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdolność do pracy magazynu energii w zakresie zmian napięcia w miejscu przyłączenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| praca bez ograniczeń czasowych: |  | od ......…… do [kV] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ładowanie z ograniczeniami czasowymi: |  | od ......……do ......…… [kV] dla napięć poniżej napięcia znamion. w miejscu przyłączenia instalacji (U<Un) przez [min.] oraz od ......……do ......…… [kV] dla napięć powyżej napięcia znamion. w miejscu przyłączenia instalacji (U>Un) przez [min.] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozładowanie z ograniczeniami czasowymi: |  | od ......……do ......…… [kV] dla napięć poniżej napięcia znamion. w miejscu przyłączenia instalacji (U<Un) przez [min.] oraz od ......……do ......…… [kV] dla napięć powyżej napięcia znamion. w miejscu przyłączenia instalacji (U>Un) przez [min.] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna zdolność magazynu energii do: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| generacji mocy biernej [Mvar]: |  |  |  |  |  | poboru mocy biernej [Mvar]: |  |  |  |  |
| Maksymalny gradient: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wzrostu mocy: [MW/min] |  |  |  |  |  | redukcji mocy: [MW/min] |  |  |  |  |
| Czas zmiany trybu pracy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z ładowania na rozładowanie [s]: |  |  |  |  |  | z rozładowania na ładowanie [s]: |  |  |  |  |
| Zdolność ME do utrzymywania się w pracy w przypadku wystąpienia zakłóceń napięciowych FRT3** |  |  |  |  |  |  |  | JEST4 |  | BRAK |
| Zdolność magazynu energii do regulacji częstotliwości (FSM)** |  |  |  |  |  |  |  | JEST |  | BRAK |
| Zdolność magazynu energii do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM)** |  |  |  |  |  |  |  | JEST |  | BRAK |
| Zdolność magazynu energii do odbudowy częstotliwości** |  |  |  |  |  |  |  | JEST |  | BRAK |

1 W przypadku, gdy wniosek dotyczy innej technologii magazynowania energii niż bateryjna, należy wypełnić pozycje Załącznika 1 właściwe dla wnioskowanej

technologii.

2 Wypełnić tylko w przypadku zastosowania transformatorów trójuzwojeniowych.

3 FRT Ang. Fault Ride Through

4 Jeżeli planowany magazyn energii określony we wniosku będzie posiadał FRT, należy załączyć charakterystyki U = f(t) określające zdolność do utrzymywania się w

| Zdolność magazynu energii do regulacji napięcia i mocy biernej w poszczególnych trybach: |  |  |
| --- | --- | --- |
| tryb regulacji napięcia: ** | JEST | BRAK |
| tryb regulacji mocy biernej: ** | JEST | BRAK |
| tryb regulacji współczynnika mocy: ** | JEST | BRAK |
| tryb inny ** | JEST | BRAK |
| Zdolność magazynu energii do pozakłóceniowego odtworzenia mocy czynnej: ** | JEST | BRAK |
| Zdolność magazynu energii do generacji dodatkowego szybkiego prądu zwarciowego: ** | JEST | BRAK |
| Zdolność magazynu energii do tłumienia oscylacji mocy: ** | JEST | BRAK |
| Zdolność magazynu energii do imitowania efektu inercji synchronicznego generatora: ** | JEST | BRAK |
| Zdolność magazynu energii do pracy wyspowej: ** | JEST | BRAK |
| Zdolność magazynu energii do samostartu: ** | JEST | BRAK |
| maksymalna moc ciągła podczas pracy wyspowej [MW] |  |  |
| maksymalna moc szczytowa podczas pracy wyspowej [MW] |  |  |
| III. Planowane przeznaczenie*** |  |  |
| Dostępne funkcjonalności magazynu energii elektrycznej |  |  |
| Arbitraż cenowy** | JEST | BRAK |
| Rezerwa pierwotna** | JEST | BRAK |
| Rezerwa wtórna** | JEST | BRAK |
| Poprawa parametrów jakościowych energii elektrycznej** | JEST | BRAK |
| Odbudowa systemu elektroenergetycznego** | JEST | BRAK |
| Praca wyspowa** | JEST | BRAK |
| IV. Załączniki. |  |  |
| Opcjonalne załączniki:** |  |  |
| 1) Charakterystyka określająca zdolność całego magazynu energii do utrzymywania się w pracy w przypadku wystąpienia zakłóceń napięciowych (FRT). |  |  |

| V. Informacje dla wnioskującego |  |
| --- | --- |
| Objaśnienia: |  |
| * Należy skreślić niewłaściwe. ** Należy wstawić znak „X” we właściwe pole . *** Podanie wskazanych danych nieobligatoryjne, nie decydujące o kompletności wniosku. |  |

pracy magazynu energii w przypadku wystąpienia zakłóceń napięciowych w miejscu przyłączenia.

Data			Czytelny Podpis Wnioskującego