Mielec, dnia    ………………………………………….

Energia Euro Park Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

Tel: 17 788 02 65

Fax: 17 788 02 66

# ZAŁĄCZNIK C – SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAGAZYNU ENERGII

Informacje dotyczące przekształtników

Załącznik do wniosku o określenie warunków przyłączenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁTNIKÓW1/ NR……. Z (………)

| I. Informacje ogólne. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj przekształtnika* | Producent |  |  | Typ przekształtnika |  | Ilość |
| 1 | prostownik ¦ falownik ¦ przekształtnik dwukierunkowy* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | prostownik ¦ falownik ¦ przekształtnik dwukierunkowy* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | prostownik ¦ falownik ¦ przekształtnik dwukierunkowy* |  |  |  |  |  |  |
| II. Dane elektryczne (strona DC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |
| Moc maksymalna w trybie ładowania [kW] |  |  |  |  |  |  |  |
| Moc maksymalna w trybie rozładowania [kW] |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie wejściowe maksymalne [V] |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie wejściowe minimalne [V] |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie generowane maksymalne [V] |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie generowane minimalne [V] |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalny prąd ładowania [A] |  |  |  |  |  |  |  |
| Znamionowy prąd ładowania [A] |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalny prąd rozładowania [A] |  |  |  |  |  |  |  |
| Znamionowy prąd rozładowania [A] |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Dane elektryczne (strona AC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |
| Maksymalna moc ładowania [kW] |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna moc rozładowania [kW] |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna moc pozorna ładowania [kVA] |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna moc pozorna rozładowania [kVA] |  |  |  |  |  |  |  |
| Prąd maksymalny ładowania [A] |  |  |  |  |  |  |  |
| Prąd maksymalny rozładowania [A] |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie znamionowe[V] |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba faz |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna wartość współczynnika THDU przy rozładowaniu [%] |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna wartość współczynnika THDI przy ładowaniu [%] |  |  |  |  |  |  |  |

Data

Czytelny Podpis Wnioskującego

| IV. Informacje dla Wnioskującego. |  |
| --- | --- |
| Objaśnienia: |  |
| * Należy skreślić niewłaściwe. ** Należy wstawić znak „X” we właściwe pole . *** Podanie wskazanych danych nieobligatoryjne, nie decydujące o kompletności wniosku. |  |